ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЦВЕТА  СИГНАЛЬНЫЕ,  ЗНАКИ  БЕЗОПАСНОСТИ

И  РАЗМЕТКА  СИГНАЛЬНАЯ

Общие технические условия и порядок применения.

Дата введения 2002.09.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение безопасности. Стандарт разработан для привлечения внимания и регулирования поведения человека в условиях непосредственной или возможной опасности и (или) выполнения им определенных действий в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий, а также снижения размера потерь от них.

Стандарт устанавливает:

- назначение, правила применения и характеристики сигнальных цветов;

- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое изображение, размеры, технические требования и характеристики, методы испытаний знаков безопасности;

- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое изображение, размеры, технические требования и характеристики, методы испытаний сигнальной разметки.

Стандарт не распространяется на:

- цвета, применяемые для световой сигнализации всех видов транспорта, транспортных средств и дорожного движения;

- цвета, знаки и маркировочные щитки баллонов, трубопроводов, емкостей для хранения и транспортирования газов и жидкостей;

- дорожные знаки и разметку, путевые и сигнальные знаки железных дорог, знаки для обеспечения безопасности движения всех видов транспорта (кроме знаков безопасности для подъемно-транспортных механизмов, внутризаводского, пассажирского и общественного транспорта);

- знаки и маркировку опасных грузов, грузовых единиц, требующих специальных условий транспортирования и хранения;

- знаки для электротехники.

Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки обязательно для всех предприятий, организаций и учреждений (далее - предприятия) на территории Республики Казахстан независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.023-90  Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений.

ГОСТ 8.205-90  Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности.

ГОСТ 12.1.018-93  Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

Издание официальное

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)  Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.040-78  Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

ГОСТ 7721-89  Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка.

ГОСТ 9733.3-83  Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа).

ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов.

ГОСТ 15140-78  Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

ГОСТ 15150-69  Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 59Х-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81)  Светильники. Общие технические условия.

ГОСТ 17925-72  Знак радиационной опасности.

ГОСТ 18321-73  Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 18620-86  Изделия электротехнические. Маркировка.

ГОСТ 19433-88  Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 19822-88  Тара производственная. Технические условия.

ГОСТ 20477-86  Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.

ГОСТ 23198-94  Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик.

ГОСТ 23216-78  Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная зашита и упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 24333-97  Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников.

ГОСТ 25779-90  Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля.

ГОСТ 29319-92  (ИСО 3668-76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета.

ГОСТ 30402-96  Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Сигнальный цвет: Цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и иной зашиты, знакам безопасности и сигнальной разметке.

Контрастный цвет: Цвет для усиления зрительного восприятия и выделения на окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, выполнения графических символов и поясняющих надписей.

Знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов.

Знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной зашиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).

Сигнальная разметка: Цветографическое изображение с использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, а также для указания и информации,

Люминесценция: Свечение (излучение света) материала, находящегося в неравновесном (возбужденном) состоянии за счет энергии внешнего воздействия (оптического, электрическою, механического и т.п.) или за счет энергии внутреннего происхождения (химические и биохимические реакции и превращения).

Фотолюминесценция: Люминесценция, возбуждаемая воздействием внешних квантов света, при которой частоты квантов и спектр излучаемого света изменяются по сравнению с частотами квантов и спектром возбуждающего света.

Светящийся материал: Материал, обладающий свойством люминесценции.

Несветящийся материал: Материал, не обладающий свойством люминесценции и способный отражать (рассеивать) падающий или проникающий на него естественный или искусственный свет без изменения частот составляющих его квантов, но с возможным изменением его спектра.

Световозвращающий материал: Материал, имеющий в своем составе оптические элементы (сферические или плоскогранные), которые отражают (возвращают) падающий на них свет в направлениях, близких к направлению падения света.

Коэффициент световозвращения R', кд/(лк·м2) или мкд/(лк·м2): Отношение силы света I, отраженного световозвращающим материалом в направлении, противоположном направлению падения света, к освещенности поверхности Е( по нормали и освещенной площади поверхности А; определяют по формуле

R' (α, β, ε) =

где α - угол наблюдения;                                                                                                                                   о                 β - угол освещения;                                                                                                                                                          о                 ε - угол поворота.

Фотолюминесцентный материал: Материал, обладающий свойством фотолюминесценции, которая может проявляться как во время возбуждения, так и в течение некоторого времени после окончания возбуждения светом естественного или искусственного происхождения.

Цвет послесвечения: Цвет фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов после отключения источников света.

Длительность послесвечения: Время, в течение которого яркость свечения фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов после отключения источников света снижается до значения 0,3 мкд/м² (значение, превышающее порог чувствительности органа зрения в 100 раз).

Яркостный контраст k: Отношение яркости контрастного цвета к яркости сигнального цвета.

Примечание - Яркостный контраст k определяют только для белого контрастного цвета знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением.

Дополнительный знак (табличка) (далее - знак): Знак, используемый вместе с одним из знаков безопасности и содержащий дополнительную информацию, при этом считающийся частью (одним целым с) законченного (ым) знака (ом) безопасности.

Цветовая граница (граница цветовой области): Прямая линия на хроматической диаграмме МКО (МКО 845-03-35) разделяющая область разрешенного (к использованию) цвета от неразрешенного.

Коэффициент яркости ((): Соотношение между яркостью элемента поверхности и яркостью в случае идеального отражения или идеального рассеивателя при одинаковых условиях освещенности и наблюдения (на элементе поверхности не самоизлучающей природы, в заданном направлении, при определенных условиях освещения).

Световозвращение: Отражение, при котором излучаемый свет возвращается в направлениях, близким тем, по которым он исходил, причем данное свойство должно сохраняться при широком диапазоне направлений первоначального излучения.

Ось освещения: Отрезок прямой, соединяющий исходный центр с источником света.

Ось наблюдения: Отрезок прямой, соединяющий исходный центр с фотометрической головкой.

Угол наблюдения ((): Угол, образуемый осью освещения и осью наблюдения.

Примечание - Угол наблюдения всегда является положительным и ограничивается малыми значениями применительно к случаям световозвращения.

Исходная ось: Определенный отрезок прямой, одним из концов которого является исходный центр и который используется для определения угла наклона световозвращающего устройства.

Угол освещения (падения) ((): Угол, образуемый осью освещения и исходной осью.

Примечание - Угол освещения (падения) обычно не превышает 90(, однако его полные значения определяются следующими пределами: 0(<(<180(. Для полного определения положения устройства в пространстве данный угол характеризуется двумя составляющими: (1 и (2.

Стойкие красители: Специальные чернила, имеющие стандартные цвета, соответствующую долговечность, цветостойкость, прочность, предназначенные для нанесения цветографического изображения.

Светофильтрующие пленки: Бесцветные и цветные пленки в стандартной гамме цветов на акриловой основе, имеющие светопроницаемую структуру и снабженные прозрачным клеевым слоем самоклеющегося типа, предназначенные для формирования цветографического изображения и его защиты от природного и физического воздействия.

4 Общие положения

4.1 Выбор вида, размера, порядок применения, количество, места установки и расположения знаков безопасности, сигнальных цветов и разметки для применения в конкретных условиях осуществляется в соответствии с настоящим стандартом, другими действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами, правилами по безопасности труда и пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

В случае отсутствия указанных документов или их противоречия требованиям настоящего стандарта, эти действия выполняются администрацией предприятия по обязательному согласованию с соответствующими органами государственного надзора за безопасностью продукции, в части пожарной безопасности по обязательному согласованию с государственной противопожарной службой Республики Казахстан.

4.2 Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством.

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации.

4.3 Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на производственных, общественных объектах и в иных местах не заменяет необходимости проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению условий безопасности людей и имущества, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, обучения, инструктажа по технике безопасности и охране труда.

4.4 Работодатель или администрация организации должны с учетом требований настоящего стандарта:

- определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах исходя из условий обеспечения безопасности;

- обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;

- проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности);

- определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки;

- обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств личной безопасности и средств, способствующих сокращению возможного материального ущерба в случаях возникновения пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций.

4.5 Контроль выполнения требований по применению и размещению сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах и местах проводить в соответствии с действующим законодательством.

4.6 Окрашивание узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п. лакокрасочными материалами сигнальных цветов и нанесение на них сигнальной разметки должна проводить организация-изготовитель. В случае необходимости дополнительное окрашивание и нанесение сигнальной разметки на оборудование, машины, механизмы, в интерьерах средств транспорта и т.п., находящиеся в эксплуатации, проводит организация, эксплуатирующая это оборудование, машины, механизмы.

4.7 Места размещения (установки) и размеры знаков безопасности на оборудовании, машинах, механизмах и т.п. должны устанавливаться в нормативной и (или) конструкторской документации на изделие (группу изделий).

Размещение (установку) знаков безопасности на оборудовании, машинах, механизмах должна проводить организация-изготовитель. При необходимости, дополнительное размещение (установку) знаков безопасности на оборудовании, машинах, механизмах, находящихся в эксплуатации, проводит эксплуатирующая их организация.

4.8 На участках, объектах или в помещениях, временно отнесенных к опасным, устанавливаются переносные знаки безопасности, которые убираются по мере истечения времени необходимости их применения.

4.9 Графические символы и поясняющие надписи на знаках безопасности отраслевого назначения, не предусмотренные настоящим стандартом, необходимо устанавливать в отраслевых стандартах, нормах, правилах с соблюдением требований настоящего стандарта.

5 Сигнальные цвета

Настоящий  стандарт  устанавливает  следующие  сигнальные  цвета:  красный,  желтый, зеленый, синий. Для усиления зрительного восприятия  цветографических  изображений знаков безопасности  и  сигнальной   разметки   сигнальные   цвета  следует  применять  в  сочетании с контрастными цветами - белым или  черным. Контрастные цвета необходимо использовать для выполнения графических символов и поясняющих надписей.                                                                     Щ        5.1 Назначение и правила применения сигнальных цветов.                                                       О         5.1.1 Сигнальные цвета необходимо применять для:

- обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности для людей, поверхности ограждений и других защитных устройств, систем блокировок и т.п.;

- обозначения пожарной техники, инвентаря, средств противопожарной и индивидуальной защиты, их элементов, нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, самоспасания и т.п.;

- знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации, и других визуальных средств обеспечения безопасности;

- светящихся (световых) средств безопасности (сигнальные лампы, табло и др.);

- обозначения пути эвакуации.

5.1.1.1 Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета установлены в таблице 1.

5.1.2 Красный сигнальный цвет следует применять для:

- обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том числе аварийных;

- внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов и т.п.

Если оборудование, машины, механизмы имеют красный цвет, то внутренние поверхности крышек (дверей) должны быть окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета;

- рукояток кранов, кнопок, рубильников систем аварийного (принудительного) сброса давления, дымо- и теплоудаления;

- корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем состоянии под напряжением;

- обозначения различных видов пожарной техники, средств противопожарной зашиты, их элементов, требующих оперативного опознания (пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, баллоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной, насосы, пожарные стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопаты, топоры и т.п.);

- окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента и огнетушителей. Ширина окантовки - 30-100 мм.

Допускается выполнять окантовку пожарных щитов в виде чередующихся наклонных под углом 45°-60° полос красного сигнального и белого контрастного цветов;

- орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн) в виде отрезка горизонтально расположенной полосы для обозначения мест нахождения огнетушителя, установки пожаротушения с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т.п. Ширина полос - 150-300 мм. Полосы должны располагаться в верхней части стен и колонн на высоте, удобной для зрительного восприятия с рабочих мест, проходов и т.п.

В состав орнаментовки, как правило, следует включать знак пожарной безопасности с соответствующим графическим символом средства противопожарной защиты;

- сигнальных ламп и табло с информацией, извещающей о нарушении технологического процесса или нарушении условий безопасности; «Тревога». «Неисправность» и др.;

- обозначения захватных устройств промышленных установок и промышленных роботов;

- обозначения временных ограждений или элементов временных ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, территорий, ям, котлованов, временных ограждений мест химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а также ограждений других мест, зон, участков, вход на которые временно запрещен.

Поверхность временных ограждений должна быть целиком окрашена красным сигнальным цветом или иметь чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина полос - 20-300 мм при соотношении ширины полос красного и белого цветов от 1:1 до 1,5:1;

- запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности, содержащих информацию о месте нахождения средств пожаротушения, спасения людей при пожаре, включения установок (систем) пожарной автоматики, ручных пожарных извещателей, водоисточников пожарного назначения и т.п.

5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:

- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);

Таблица 1

| Сигнальный цвет | Смысловое значение | Область применения | Контрастный цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный | Непосредственная опасность | Запрещение опасного поведения или действия | Белый |
|  |  | Обозначение непосредственной опасности |  |
|  | Аварийная или опасная ситуация | Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования (технологического процесса) |  |
|  | Пожарная техника, средства противопожарной защиты, их элементы | Обозначение и определение мест нахождения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов |  |
| Желтый | Возможная опасность | Обозначение возможной опасности, опасной ситуации | Черный |
|  |  | Предупреждение, предостережение о возможной опасности |  |
| Зеленый | Безопасность, безопасные условия | Сообщение о нормальной работе оборудования, нормальном состоянии технологического процесса | Белый |
|  | Помощь, спасение | Обозначение пути эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи |  |
| Синий | Предписание во избежание опасности | Требование обязательных действий в целях обеспечения безопасности |  |
|  | Указание | Разрешение определенных действий |  |

- на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства (кроме запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности).

5.1.4 Желтый сигнальный цвет следует применять для:

а) обозначения элементов строительными и иных конструкций, которые могут явиться причиной получения травм работающими: низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола, малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых существует опасность падения (кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.), сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного движения внутризаводского транспорта и т.д.;

б) обозначения узлов и элементов оборудования, машин и механизмов, неосторожное обращение с которыми представляет опасность для людей: открытых движущихся узлов, кромок оградительных устройств, не полностью закрывающих ограждений движущихся элементов (шлифовальных кругов, фрез, зубчатых колес, приводных ремней, цепей и т.п.), ограждающих конструкций площадок для работ, проводимых на высоте, а также постоянно подвешенных к потолку или стенам технологической арматуры и механизмов, выступающих в рабочее пространство.

Элементы производственного оборудования малого размера, которые не могут быть обозначены чередующимися наклонными полосами, следует обозначать желтым сигнальным цветом;

в) обозначения опасных при эксплуатации элементов транспортных средств, подъемно-транспортного оборудования и строительно-дорожных машин, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых поверхностей электрокар, погрузчиков, тележек, поворотных платформ и боковых поверхностей стрел экскаваторов, захватов и площадок автопогрузчиков, рабочих органов сельскохозяйственных машин, элементов грузоподъемных кранов, обойм грузовых крюков и др.;

г) подвижных монтажных устройств, их элементов и элементов грузозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей, траверс, подъемников, подвижных частей монтажных вышек и лестниц;

д) внутренних поверхностей крышек, дверец, кожухов и других ограждений, закрывающих места расположения движущихся узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, требующих периодического доступа для контроля, ремонта, регулировки и т.п.

Если указанные узлы и элементы закрыты съемными ограждениями, то окрашиванию лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета подлежат сами движущиеся узлы, элементы и (или) поверхности смежных с ними неподвижных деталей, закрываемые ограждениями;

е) постоянных и временных ограждений или элементов ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, территорий: у проемов, ям, котлованов, выносных площадок, постоянных ограждений лестниц, балконов, перекрытий и других мест, в которых возможно падение с высоты.

Поверхность ограждения должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов.

Ширина полос - 20-300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1;

ж) обозначения емкостей и технологического оборудования, содержащих опасные или вредные вещества.

Поверхность емкости должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов.

Ширина полос - 50-300 мм, в зависимости от размера емкости, при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1;

и) обозначения площадей, которые должны быть всегда свободными на случай эвакуации (площадки у эвакуационных выходов и подходы к ним, возле мест подачи пожарной тревоги, возле мест подхода к средствам противопожарной зашиты, средствам оповещения, пунктам оказания первой медицинской помощи, пожарным лестницам и др.).

Границы этих площадей должны быть обозначены сплошными линиями желтого сигнального цвета, а сами площади - чередующимися наклонными под углом 45°-60° полосами желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина линий и полос - 50-100 мм;

к) предупреждающих знаков безопасности.

5.1.4.1 На поверхность объектов и элементов, указанных в 5.1.4 (а, в), допускается наносить чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина полос - 50-300 мм в зависимости от размера объекта и расстояния, с которого должно быть видно предупреждение.

5.1.4.2 Если оборудование, машины и механизмы окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета, то указанные в 5.1.4 (б, д), их узлы и элементы должны быть обозначены чередующимися наклонными под углом 45°-60° полосами желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина полос - 20-300 мм в зависимости от размера узла (элемента) оборудования при соотношении ширины полос желтого и черного цветов от 1:1 до 1,5:1.

5.1.4.3 Для строительно-дорожных машин и подъемно-транспортного оборудования, которые могут находиться на проезжей части, допускается применять предупреждающую окраску в виде наклонных под углом 45°-60° чередующихся полос красного сигнального и белого, желтого сигнального и черного цветов при соотношении ширины полос от 1:1 до 1,5:1.

В случае, когда они могут находиться на проезжей части в темное время суток необходимо применять предупреждающее обозначение с помощью световозвращающих материалов в виде наклонных под углом 45°-60° чередующихся полос красного сигнального и белого, желтого сигнального и черного цветов при соотношении ширины полос от 1:1 до 1,5:1.

Ширина полос устанавливается в зависимости от условий наиболее естественного (привычного) и свободного зрительного восприятия.

5.1.5 Синий сигнальный цвет следует применять для:

- окрашивания светящихся (световых) сигнальных индикаторов и других сигнальных устройств указательного или разрешающего назначения;

- предписывающих и указательных знаков безопасности.

5.1.6 Зеленый сигнальный цвет следует применять для:

- обозначения безопасности (безопасных мест, зон, безопасного состояния);

- декомпрессионных камер, сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы оборудования, нормальном состоянии технологических процессов и т.п.;

- обозначения пути эвакуации;

- обозначения выходов на световых табло с белой надписью "ШЫҒУ", "ВЫХОД", "EXIT" или светильников;

- эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.

5.2 Характеристики сигнальных и контрастных цветов.

5.2.1 Сигнальные и контрастные цвета зрительно воспринимаются и воспроизводятся в несветящихся, световозвращающих и фотолюминесцентных материалах, а также в светящихся (световых) объектах (сигнальных источниках света).

5.2.2 Колориметрические и фотометрические характеристики сигнальных и контрастных цветов несветящихся, световозвращающих материалов и светящихся объектов должны соответствовать требованиям приложения А.

5.2.3 Колориметрические и фотометрические характеристики сигнальных и контрастных цветов фотолюминесцентных материалов должны соответствовать требованиям приложения Б.

5.2.4 Для каждого вида материала сигнального или контрастного цвета, используемого для окрашивания поверхностей, узлов и элементов по 5.1 или изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки следует разрабатывать контрольные (эталонные) образцы данного материала в соответствии с требованиями приложений А, Б и устанавливать допустимые отклонения цвета с учетом блеска, фактуры поверхности и химического состава материала.

При разработке контрольных (эталонных) образцов и воспроизведении (реализации) сигнальных и контрастных цветов в материалах следует использовать рекомендации приложения В.

Контрольные (эталонные) образцы сигнальных и контрастных цветов материалов должны согласовываться и утверждаться в установленном порядке.

6 Знаки безопасности

Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и групповыми.

Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.

Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками.

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.

6.1 Виды и исполнения знаков безопасности.

6.1.1. Знаки безопасности и сигнальная разметка по видам применяемых материалов могут быть фотолюминесцентными, световозвращающими, с внутренней подсветкой или несветящимися, в зависимости от условий их установки: вида опасности, возможных опасных ситуаций и условий обеспечения безопасности: места размещения знака, уровня освещенности в течение суток, вида знака безопасности. Рекомендации по применению материалов для изготовления знаков безопасности приведены в приложении П.

6.1.1.1 Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолюминесцентных материалов (или с одновременным использованием фотолюминесцентных и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися в темноте после прекращения действия естественного или искусственного света и несветящимися - при рассеянном освещении.

6.1.1.2 Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять там, где возможно аварийное отключение источников света, при обеспечении на протяжении суток минимального уровня освещенности 25 лк поверхности знака при помощи естественного освещения и внешней подсветки электрическими светильниками. Также они применяются в качестве элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем для обеспечения самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций.

6.1.1.3 Знаки безопасности с внутренней подсветкой следует применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения, как в случае знаков для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов и других мест, где отсутствует освещение.

Знаки безопасности с внутренней подсветкой должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.

6.1.1.4 Знаки пожарной безопасности (таблица Ж.1), размещенные на пути эвакуации, эвакуационные знаки безопасности (таблица И.1), а также знак безопасности И.2-01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением поверхности, подключенным к аварийному или автономному источнику электроснабжения; с применением фотолюминесцентных материалов или с использованием фотолюминесцентных символов и поясняющих надписей на световозвращающем материале.

Для указания направления пути эвакуации допускается применять стрелки из фосфоресцирующего материала.

6.1.1.5 Световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих материалов (или с одновременным использованием световозвращающих и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направленным со стороны наблюдателя, и несветящимися - при освещении их поверхности ненаправленным со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении).

6.1.1.6 Световозвращающие материалы для изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки могут быть следующих типов:

1-й тип – пленки со средней интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), закрытых прозрачным полимерным слоем с гладкой наружной поверхностью;

2-й тип – пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), заключенных в капсулы и закрытых прозрачным полимерным слоем с гладкой наружной поверхностью;

3-й тип – пленки, имеющие оптическую систему в виде плоскогранных призматических линз, закрытых прозрачным полимерным слоем с гладкой наружной поверхностью. Материалы 3-го типа характеризуются  очень высокими коэффициентами световозвращения.

Примеры внешнего вида покрытий 2-го и 3-го типа изображены в приложении Р. Световозвращающий материал 1-го типа не имеет характерно выраженной структуры внешнего вида.

6.1.1.7 Световозвращающие материалы следует применять:

- для знаков безопасности и сигнальной разметки при наличии возможности аварийного отключения света, отсутствии аварийных или автономных источников электроснабжения;

- для знаков безопасности и сигнальной разметки при неблагоприятных условиях видимости в течение суток (при освещенности до 150лк);

- для знаков безопасности и сигнальной разметки наружного размещения;

- для производства элементов временных ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, ям, котлованов, мест химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а также других участков, вход на которые временно запрещен;

- для предупреждающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности;

- для обозначения строительных конструкций, таких как колонн, стоек, опор, проездов в местах движения внутризаводского, погрузочного или иного транспорта;

- для обозначения опасных при эксплуатации элементов транспортных средств;

- для строительно-дорожных машин и подъемно-транспортного оборудования;

- в местах проведения работ с использованием индивидуальных источников света (туннели, шахты, метро и т.д.);

- для знаков безопасности, дополнительных знаков и сигнальной разметки в аэропортах.

6.1.1.8 Несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся материалов, они зрительно воспринимаются за счет рассеяния падающего на них естественного или искусственного света.

6.1.1.9 Знаки безопасности, изготовленные с применением несветящихся материалов, следует применять только в условиях хорошего и достаточного освещения в течение суток (уровень освещенности более 150 лк).

6.1.2 Знаки безопасности по конструктивному исполнению могут быть плоскими или объемными.

6.1.2.1 Плоские знаки безопасности могут изготавливаться с изображением как с одной (односторонние), так и с обеих сторон (двусторонние).

6.1.2.2 Объемные знаки имеют два и более цветографических изображений на сторонах соответствующего многогранника (например, на сторонах тетраэдра, пирамиды, куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т.д.). Цветографическое изображение объемных знаков может наблюдаться с двух и более различных направлений.

6.1.2.3 Объемные знаки безопасности могут быть с внешним или внутренним электрическим освещением поверхности (подсветкой).

6.1.2.4 Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.

Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения должны освещаться от сети наружного электроснабжения.

6.1.3 В качестве материала-носителя, на поверхность которого наносят цветографическое изображение знака безопасности, допускается использовать металлы, пластики, силикатное или органическое стекло, и другие материалы.

Материалы для изготовления знаков безопасности должны соответствовать требованиям разделов 8 и 9.

6.1.4 Знаки безопасности должны быть выполнены с учетом специфики условий размещения и в соответствии с требованиями безопасности раздела 9.

Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур знаков безопасности по п.8.3.

Знаки с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений должны быть выполнены в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных помещений - во взрывозащищенном исполнении. Степень защиты знаков безопасности должна соответствовать категории мест их размещения по взрыво - и пожароопасности, установленной строительными нормами и правилами, утвержденными или принятыми для применения государственным органом Республики Казахстан по строительству.

Знаки безопасности, предназначенные для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должны выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.

6.1.5 Знаки безопасности и пленки сигнальных цветов при реализации должны сопровождаться инструкцией по эксплуатации.

6.1.6 Предприятия-изготовители знаков пожарной безопасности и пленок сигнальных цветов должны иметь лицензию на производство указанной пожарно-технической продукции, выданную в установленном порядке.

6.1.7 Поясняющие надписи должны выполняться на государственном, русском или английском языках.

6.2 Правила применения знаков безопасности.

6.2.1 Знаки безопасности должны быть расположены с соблюдением следующих требований:

- нахождение в поле зрения людей, для которых он предназначен, при условиях наиболее естественного и свободного зрительного восприятия окружающей среды;

- хорошая видимость на окружающем его фоне при естественном и (или) искусственном освещении;

- не отвлекать внимания и не создавать неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности;

- не загораживать проход, проезд, не препятствовать перемещению грузов.

- расположение в непосредственной близости от объекта, к которому он относится;

- не загораживаться посторонними предметами и сам по себе не представлять опасности;

-расстояние между одноименными знаками безопасности указывающих, местонахождение эвакуационного выхода, пожарной техники и (или) автоматики, не должно превышать 60 м.

6.2.2 Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных (ми) дверях (ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.

Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности И 24 «Выход» и И 25 «Запасный выход» (таблица И.1) должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.

В случае соблюдения правил и требований безопасности на отдельных участках и (или) в помещениях, допускается устанавливать для них знаки безопасности, разрешающие выполнение определенных работ (действий, услуг), запрещенных для предприятия (объекта, участка, помещения) в целом.

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке.

6.2.3 Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положения знака.

6.2.4 Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих надежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, а также их защиту от возможного хищения.

Элементы крепления знаков безопасности, изготовленных с применением световозвращающих материалов не должны повреждать их поверхность и ухудшать установленные настоящим стандартом характеристики. Допускается использовать нейлоновые шайбы для отделения головок вращающихся крепежных элементов от световозвращающей поверхности.

6.3 Основные и дополнительные знаки безопасности.

6.3.1 Группы основных знаков безопасности.

Основные знаки безопасности необходимо разделять на следующие группы:

- запрещающие знаки;

- предупреждающие знаки;

- знаки пожарной безопасности;

- предписывающие знаки;

- эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;

- указательные знаки.

6.3.2 Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение основных знаков безопасности должны соответствовать таблице 2.

6.3.3 Цветографическое изображение и размеры основных и дополнительных знаков безопасности.

Площадь знаков безопасности ограничивается желтым или белым кантом. Кант применяют для контрастного выделения знаков на окружающем фоне в местах размещения.

6.3.3.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров запрещающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 1.

Таблица 2

| Группа | Геометрическая форма | Сигнальный цвет | Смысловое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрещающие знаки | Круг с поперечной полосой | Красный | Запрещение опасного поведения или действия |
| Предупреждающие знаки | Треугольник | Желтый | Предупреждение о возможной опасности. Осторожность. Внимание |
| Продолжение таблицы 2 |
| Группа | Геометрическая форма | Сигнальный цвет | Смысловое значение |
| Предписывающие знаки | Круг | Синий | Предписание обязательных действий во избежание опасности |
| Знаки пожарной безопасности | Квадрат или прямоугольник | Красный | Обозначение и указание мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов |
| Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения | Квадрат или прямоугольник | Зеленый | Обозначение направления движения или эвакуации. Спасение, первая помощь при авариях или пожарах. Надпись, информация для обеспечения безопасности |
| Указательные знаки | Квадрат или прямоугольник | Синий | Разрешение. Указание. Надпись или информация |
| Примечание К знакам пожарной безопасности относят также: - запрещающие знаки - Г 01 «Запрещается курить», Г 02 «Запрещается пользоваться открытым огнем». Г 04 «Запрещается тушить водой», Г 12 «Запрещается загромождать проходы (или) складировать» (приложение Г); - предупреждающие знаки - Д 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», Д 02 «Взрывоопасно», Д 11 «Пожароопасно. Окислитель» (приложение Д); - эвакуационные знаки - по таблице И.1 |

Рисунок 1

d -диаметр круга; 1 - основная поверхность; 2 - кант; 3 - кайма; 4 - поперечная полоса

Доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна составлять не менее 35 %.

Красная поперечная полоса выполняется под углом 45° к горизонтали с наклоном слева сверху направо вниз.

Красная поперечная полоса не должна прерываться графическим символом знака.

Графический символ должен быть черного цвета.

Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре знака. При этом красную поперечную полосу не наносят. Надпись следует выполнять черным или красным цветом.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению запрещающих знаков безопасности установлены в приложении Г.

6.3.3.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 2.

Рисунок 2

b - сторона треугольника; 1 - основная поверхность; 2 - кант; 3 - кайма

Доля желтого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.

Графический символ должен быть черного цвета.

Цвет канта должен быть желтый или белый.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению предупреждающих знаков безопасности установлены в приложении Д.

6.3.3.3 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 3.

Синий сигнальный цвет должен составлять не менее 50 % общей площади знака.

Графический символ предписывающих знаков безопасности должен быть белого цвета.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению предписывающих знаков установлены в приложении Е.

Рисунок 3

d - диаметр круга; 1 - основная поверхность; 2 - кант

6.3.3.4 Основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности должны соответствовать рисунку 4.

Рисунок 4

а, b - стороны квадрата и прямоугольника (2а = b); 1 - основная поверхность; 2 - кант

Доля красного сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.

Графический символ знаков пожарной безопасности должен быть белого цвета.

На знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую надпись. Надпись может быть выполнена белым цветом на красном фоне или красным цветом на белом фоне.

В левой части знака пожарной безопасности прямоугольной формы следует наносить графический символ, обозначающий средство противопожарной защиты (его элементы), а в правой части - поясняющую надпись.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению знаков пожарной безопасности установлены в приложении Ж.

6.3.3.5 Основа цветографического изображения и соотношение размеров эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения должны соответствовать рисунку 5.

Рисунок 5

a, b - стороны квадрата и прямоугольника (2а = b); 1 - основная поверхность; 2 - кант

Доля зеленого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.

Графический символ и поясняющая надпись эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения должны быть белого цвета.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению эвакуационных знаков и знаков медицинского и санитарного назначения установлены в приложении И.

6.3.3.6 Основа цветографического изображения и соотношение размеров указательных знаков безопасности должны соответствовать рисунку 6.

Рисунок 6

a, b - стороны квадрата и прямоугольника (2а = b); 1 - основная поверхность; 2 - кант

Доля синего сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50%.

Графический символ и поясняющая надпись указательных знаков безопасности должны быть белого цвета.

Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и рекомендации по применению указательных знаков безопасности установлены в приложении К.

6.3.3.7 Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных знаков безопасности должны соответствовать рисунку 7.

Дополнительные знаки безопасности следует использовать в сочетании с основными знаками безопасности и применять в случаях, когда требуется уточнить, ограничить или усилить действие основных знаков безопасности, а также для информации.

Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже или справа, или слева от основного знака безопасности.

Длина дополнительного знака должна быть не более диаметра или длины соответствующей стороны знака безопасности, при этом между ними должен быть оставлен просвет шириной 0,02 диаметра или стороны знака.

Форма дополнительных знаков безопасности - прямоугольник; цвет основной поверхности - соответствующий цвету основного знака безопасности по таблице 2 или белый; цвет каймы - черный или красный; цвет канта - белый или желтый (для основной поверхности желтого цвета).

Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой основной поверхностью не наносят.

Допускается выполнять дополнительные знаки с белой или желтой основной поверхностью без каймы.

Поясняющая надпись и стрелки должны быть черного цвета (для белой или желтой основной поверхности) и белого цвета (для красной, синей или зеленой основной поверхности).

Рисунок 7

а, b - стороны прямоугольника (2а = b); 1 - основная поверхность; 2 - кант: 3 - кайма

6.3.3.8 Графический символ и поясняющую надпись на прямоугольных знаках безопасности допускается располагать как горизонтально, так и вертикально относительно стороны b.

6.3.3.9 Допускается выполнять запрещающие знаки, предупреждающие, предписывающие знаки безопасности на поверхности материала - носителя, имеющего форму квадрата. Сторона квадрата должна быть больше или равна:

- диаметру круга d для запрещающих и предписывающих знаков;

- стороне треугольника b для предупреждающих знаков.

При этом основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков безопасности должна быть в соответствии с рисунками 1, 2, 3.

6.3.4 Размеры основных знаков безопасности

6.3.4.1 Высоту знака безопасности Н рассчитывается по формуле:

L

Н=                                                                                      (2)

Z

где  L - расстояние опознания знака;                                                                                                                                           Z- дистанционный фактор.

Н для запрещающих и предписывающих знаков безопасности, имеющих форму круга, равно диаметру знака d. Для предупреждающих знаков безопасности, имеющих форму треугольника, Н следует определять как Н =817b. Для указательных, эвакуационных знаков безопасности, знаков пожарной безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения, имеющих форму квадрата или прямоугольника, Н равно стороне а.

Дистанционный фактор Z зависит от освещенности поверхности знака безопасности и должен иметь следующие значения:

40 - для нормально освещенных знаков безопасности в условиях естественного или искусственного освещения при освещенности 150-300 лк;

65 - для знаков безопасности при освещенности 300-500 лк;

25 - для знаков безопасности при освещенности 30-150 лк.

Усредненные размеры основных знаков безопасности при нормальном естественном или искусственном освещении (при Z = 40) и для требуемого расстояния опознания L, до 25 м указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Расстояние опознания L, м | Запрещающие и предписывающие знаки | Предупреждающие знаки | Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного назначения, указательные знаки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр круга d, мм | Длина стороны треугольника b, мм | Длина стороны квадрата а, мм | Длина стороны прямоугольника а, мм | Длина стороны прямоугольника b, мм |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 80 | 100 | 80 | 80 | 160 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 |
| 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| 6 | 150 | 200 | 150 | 150 | 300 |
| 7-8 | 200 | 250 | 200 | 200 | 400 |
| 9-10 | 250 | 300 | 250 | 250 | 500 |
| 11-12 | 300 | 400 | 300 | 300 | 600 |
| Продолжение таблицы 3 |
| Расстояние опознания L, м | Запрещающие и предписывающие знаки | Предупреждающие знаки | Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного назначения, указательные знаки |
|  | Диаметр круга d, мм | Длина стороны треугольника b, мм | Длина стороны квадрата а, мм | Длина стороны прямоугольника а, мм | Длина стороны прямоугольника b, мм |
| 13-14 | 350 | 450 | 350 | 350 | 700 |
| 15-16 | 400 | 500 | 400 | 400 | 800 |
| 17-18 | 450 | 550 | 450 | 450 | 900 |
| 19-20 | 500 | 600 | 500 | 500 | 1000 |
| 21-22 | 550 | 700 | 550 | 550 | 1100 |
| 23-24 | 600 | 750 | 600 | 600 | 1200 |
| 25 | 650 | 800 | 650 | 650 | 1300 |

6.3.4.2 Размеры дополнительных знаков безопасности должны соответствовать размерам основных знаков безопасности, которые они дополняют.

Допускается увеличивать высоту дополнительных знаков в зависимости от числа строк надписи.

6.3.4.3 Размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности должны составлять не менее 125 % усредненного размера нормально освещенных знаков безопасности по таблице 3.

6.3.4.4 Знаки безопасности с внешним или внутренним электрическим освещением с минимальной освещенностью (или яркостью) поверхности свыше 500 лк (или 500 кд/м2) имеют удвоенный дистанционный фактор по сравнению с нормально освещенными знаками и таким образом удвоенное расстояние опознания по сравнению со значениями таблицы 3. Размер таких знаков безопасности может быть уменьшен в два раза по сравнению с размером нормально освещенных знаков.

6.3.4.5 Допускается применять знаки безопасности больших размеров. Размеры знаков в этом случае должны определяться по формуле (2) с учетом дистанционного фактора Z и расстояния опознания L.

6.3.4.6 Номера и размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности для оборудования, машин, механизмов и т.п. должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Номер знака безопасности | Диаметр d, мм. | Сторона треугольника b, мм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 25 |
| 2 | 30 | 40 |
| 3 | 40 | 50 |
| 4 | 60 | 80 |
| 5 | 80 | 100 |
| 6 | 120 | 150 |

6.3.4.7 Предельные отклонения всех размеров знаков безопасности должны составлять ±2 %.

6.3.4.8 Допускается скруглять углы знаков безопасности. Радиусы скругления углов должны быть:

- на знаках треугольной формы - 0,05b (b - сторона треугольника);

- на знаках квадратной формы - 0,04а (а - сторона квадрата);

- на знаках прямоугольной формы - 0,02а (а - меньшая сторона прямоугольника).

6.3.5 Форма и размеры графического символа электрического напряжения приведены в приложении Л..

6.4 Комбинированные и групповые знаки безопасности.

6.4.1 Комбинированные знаки безопасности должны иметь прямоугольную форму и содержать одновременно основной знак безопасности и дополнительный знак с поясняющей надписью.

Примеры выполнения комбинированных знаков безопасности представлены на рисунке 8

Рисунок 8

а - текст расположен ниже знака безопасности; б - текст расположен справа от

знака безопасности; в - текст расположен слева от знака безопасности

Цвет прямоугольного блока комбинированного знака - белый.

Цвет фона поясняющей надписи - белый или цвета основного знака безопасности.

Цвет поясняющей надписи - черный для белого или желтого фона; красный для белого фона; белый для красного, синего или зеленого фона.

Цвет каймы - черный или красный.

Цвет канта - белый.

6.4.2 Групповые знаки, содержащие на одном прямоугольном блоке два или более основных знака безопасности с соответствующими поясняющими надписями, следует использовать для одновременного изложения комплексных требований и мер по обеспечению безопасности.

Примеры выполнения групповых знаков безопасности представлены на рисунке 9.

Цвет поверхности прямоугольного блока групповых знаков - белый.

Цвет фона надписи - белый или цвета основного знака безопасности.

Цвет надписи - черный или цвета основного знака безопасности.

Цвет каймы - черный или красный.

Цвет канта - белый.

6.4.3 Размеры каймы и канта у групповых и комбинированных знаков безопасности должны быть такими же, как у дополнительных знаков безопасности в соответствии с рисунком 7. Допускается применять комбинированные и групповые знаки без каймы.

6.4.4 Комбинированные знаки для указания направления движения должны состоять из основного знака безопасности и знака направляющей стрелки (или знака направляющей стрелки с поясняющей надписью).

Основной знак безопасности в этом случае может быть представлен:

- эвакуационными знаками для указания направления движения к эвакуационному выходу;

- знаками медицинского и санитарного назначения для указания направления движения к местам размещения аптечек первой медицинской помощи, средств выноса (эвакуации) пораженных, медицинских кабинетов и т.п.;

- знаками пожарной безопасности для указания мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов;

- указательными знаками.

6.4.5 Примеры формирования смысловой комбинации знаков для указания направления движения к эвакуационному выходу, средствам противопожарной защиты, месту сбора и средствам оказания первой медицинской помощи представлены на рисунке 10. Знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения.

Рисунок 10

Окончание рисунка 10

6.5 Требования к изображению графических символов знаков безопасности.

6.5.1 Графические символы знаков безопасности должны отображать информацию в целях обеспечения безопасности с помощью изобразительных средств и дополняться, при необходимости, деталями для обозначения опасности или расширения области применения знака. Графические символы должны условно изображать характерные опознавательные признаки различных объектов, опасные и вредные факторы.

6.5.2 Изображения графических символов знаков безопасности должны быть простыми и понятными. Подробности изображения, которые не являются необходимыми для понимания смыслового значения, должны отсутствовать.

6.5.3 Графические символы должны обеспечивать быстрое и с высокой точностью опознание своего смыслового значения и смыслового значения знака безопасности, для чего необходимо руководствоваться следующими принципами:

- определенному смысловому значению символа должно соответствовать только одно графическое изображение, необходимо сводить варианты символов с похожим изображением к одному символу с тем, чтобы исключить возможность путаницы;

- символы, имеющие различные смысловые значения, не должны быть похожими;

- не следует нарушать естественные пропорции графического изображения;

- силуэтное изображение признака объекта или фактора должно быть предпочтительнее контурного изображения;

- исключать варианты с авторскими изображениями, торговыми знаками и логотипами;

- цвет символа знака безопасности должен соответствовать требованиям п.5.2 и п.6.3;

- не допускается изображать кровь.

6.5.4 При использовании графических символов с изображением фигуры человека или отдельных частей человеческого тела необходимо изображать на знаке безопасности ту часть тела, которая подвергается опасности.

6.5.5 Увеличение цветографических изображений символов и знаков безопасности следует проводить с помощью компьютерной техники, фотографическим методом или с помощью квадратной модульной сетки по ГОСТ 12.4.040, Сторона квадрата равняется 10 модулям.

Разметка цветографического изображения графических символов и знаков безопасности на квадратной модульной сетке приведена в приложении М.

6.5.6 Минимальный размер элементов графического символа рекомендуется выбирать так же, как и параметры шрифта поясняющих надписей в соответствии с п.6.6 и приложением Н.

6.6 Требования к поясняющим надписям.

6.6.1 Текст поясняющих надписей должен быть выполнен на государственном или на русском языках (например, "ШЫҒУ" или "ВЫХОД"). Допускается на знаке безопасности выполнять аналогичный текст надписи на английском языке (например, "EXIT").

6.6.2 Поясняющие надписи на знаках безопасности отраслевого назначения должны определяться в отраслевых стандартах и нормативных документах.

6.6.3 Шрифты поясняющих надписей приведен в приложении Н.

6.6.4 Минимальную высоту шрифта Н', выполненную черным контрастным цветом, рассчитывают по формуле:

где L'- расстояние, необходимое для читаемости надписи;

о     Z '- дистанционный фактор.

Дистанционный фактор Z' зависит от условий освещенности поверхности знаков безопасности или сигнальной разметки и остроты зрения. Дистанционный фактор при остроте зрения не ниже 0,7 степени должен составлять:

300 - в условиях хорошей видимости (при освещенности 300-500 лк);

230 - в условиях достаточной видимости (при освещенности 150-300 лк);

120 - при неблагоприятных условиях видимости (при освещенности 30-150 лк).

6.6.5 Минимальная высота шрифта надписи, выполненной белым контрастным цветом (или синим, красным, зеленым цветом на групповых знаках безопасности), должна быть больше на 25 % минимальной высоты шрифта надписи черного цвета Н', полученной по п.6.6.4.

6.6.6 Расстояние между базовыми линиями строк, размеры букв и цифр, толщина линий, расстояние между буквами и словами поясняющих надписей рекомендуется выполнять в соответствии с приложением Н.

7 Сигнальная разметка

7.1 Виды и исполнения сигнальной разметки.

7.1.1 Сигнальную разметку выполняют в виде чередующихся полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов.

7.1.2 Сигнальную разметку выполняют на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, механизмов, а также поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности, в том числе изделий с внешним или внутренним электрическим освещением от автономных или аварийных источников электроснабжения.

7.1.3 Сигнальная разметка с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений должна быть выполнена в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных помещений - во взрывозащищенном исполнении.

7.1.4 Сигнальную разметку выполняют с применением фотолюминесцентных, световозвращающих и несветящихся материалов или их комбинации. Рекомендации по применению материалов для изготовления сигнальной разметки приведены в приложении П.

Материалы должны соответствовать требованиям разделов 8 и 9.

7.1.5 Сигнальная разметка должна быть выполнена с учетом специфики условий размещения и в соответствии с требованиями разделов 8 и 9.

Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур сигнальной разметки по п.8.3.

Сигнальная разметка, предназначенная для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должна выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.

7.2 Назначение и правила применения сигнальной разметки.

7.2.1 Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует применять в целях обозначения:

- опасности столкновения с препятствиями, опасности поскользнуться и упасть;

- опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов, обрушении конструкции, ее элементов и т.п.;

- опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, радиационного или иного загрязнения территории (участков);

- контрольно-пропускных пунктов опасных производств и других мест, вход на которые запрещен для посторонних лиц;

- мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ;

- строительных и архитектурных элементов (колонн, углов, выступов и т.п.), узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, арматуры, выступающих в рабочую зону или пространство, где могут находиться люди;

- границ полосы движения (например, переходы для работающих в зоне ведения строительных работ, движении транспортных средств в зоне ведения дорожных работ);

- площадей, конструкций, зон в соответствии с п.5.1;

- узлов и элементов оборудования, машин, механизмов в соответствии с п.5.1;

- границ мест проведения спортивных соревнований (велотреков, автомобильных, лыжных трасс и т.п.) или зрелищных мероприятий.

7.2.2 Если препятствия и места опасности существуют постоянно, то они должны быть обозначены сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами, если препятствия и места опасности носят временный характер, например при дорожных, строительных и аварийно-спасательных работах, то опасность должна быть обозначена сигнальной разметкой с чередующимися красно-белыми полосами.

7.2.3 Запрещается применение сигнальной разметки с чередующимися красно-белыми полосами на пути эвакуации.

7.2.4 Обозначать и ограждать опасные зоны с радиационными и условно радиационными загрязнениями следует в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 17925.

7.2.5 Зелено-белую сигнальную разметку следует применять для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации (например, направляющие линии в виде «елочки», рисунок 116).

7.3 Цветографическое изображение и размеры сигнальной разметки

7.3.1 Полосы сигнального и контрастного цветов могут располагаться на сигнальной разметке прямо (вертикально или горизонтально), наклонно под углом 45°-60° или зигзагообразно («елочка»).

Примеры расположения чередующихся полос сигнального и контрастного цветов на сигнальной разметке представлены на рисунке 11.

7.3.2 Доля красного, желтого или зеленого сигнального цвета от общей площади полосы должна составлять не менее 50 %. Соотношение ширины полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого цветов должно составлять от 1:1 до 1,5:1 соответственно.

7.3.3 Ширина полосы сигнального цвета s - 20-500 мм.

7.3.4 Поперечный размер сигнальной разметки f (ширина или диаметр) - не менее 20 мм.

7.3.5 Ширину полосы сигнального цвета s и поперечный размер сигнальной разметки f следует выбирать с учетом:

- вида и исполнения сигнальной разметки;

- размера объекта или места размещения;

- расстояния, с которого сигнальная разметка должна быть достаточно видима и опознана по своему смысловому значению.

7.3.6 Предельные отклонения размеров s и f - ±3 %.

Рисунок 11

а - расположение полос наклонно; б - расположение полос зигзагообразно в виде "елочки";

в - расположение полос прямо (вертикально или горизонтально),

f - поперечный размер сигнальной разметки, s - ширина полосы сигнального цвета.

7.3.7 Допускается наносить на сигнальную разметку поясняющие надписи, например: «Опасная зона», «Проход запрещен» и др.

Поясняющие надписи выполняют красным цветом на белом фоне (для красно-белых сигнальных разметок), черным цветом на желтом фоне (для желто-черных сигнальных разметок) или зеленым цветом на белом фоне (для зелено-белых сигнальных разметок).

Шрифт поясняющих надписей на сигнальной разметке рекомендуется выполнять в соответствии с п.6.6 и приложением Н.

8 Общие технические требования

8.1 Требования к конструкции и материалам.

8.1.1 Конструкционные материалы следует выбирать с учетом вида исполнения, специфики условий размещения знаков безопасности и сигнальной разметки и в соответствии с требованиями раздела 9.

8.1.2 Конструкция объемных знаков безопасности и сигнальной разметки должна обеспечивать прочность и плотность всех соединений корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техническом обслуживании и ремонте; иметь легкий доступ к местам электрических соединений.

8.1.3 Конструкцию знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним или внешним электрическим освещением следует выполнять с учетом требований раздела 6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) [1]. Для знаков безопасности и сигнальной разметки во взрывозащищенном исполнении необходимо учитывать требования главы 7.3 ПУЭ, в пожаробезопасном исполнении необходимо учитывать требования главы 7.4 ПУЭ.

8.1.4 Объемные знаки безопасности с внутренним освещением должны быть подключены к аварийному источнику электроснабжения, а знаки-указатели пожарных гидрантов - к сети наружного освещения и иметь равномерное распределение яркости по всему полю изображения.

Знаки безопасности, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены или иметь отражательную поверхность. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков безопасности, дополнительных знаков в темное время суток, не должны изменять их цвет и ухудшать видимость в светлое время суток.

8.1.5 При изменении цвета, деформации, разрушении и (или) несоответствии его требованиям настоящего стандарта необходимо возобновить обозначение объектов в сигнальные цвета и цветовую отделку знаков безопасности или заменить знак на новый.

8.1.6 Все детали и сборочные единицы знаков безопасности, используемых в условиях повышенной влажности, должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие.

8.1.7 Цветографические изображения и поясняющие надписи наносят на поверхность материала-носителя с помощью стойких красителей, самоклеящихся, светофильтрующих пленок путем применения различных технологий (аппликации, шелкографии и др.).

При нанесении цветографического изображения знаков безопасности с помощью трафаретов не допускается оставлять незакрашенными перемычки общей площадью более 4 % площади каймы или более 1,5 % общей площади знака безопасности.

Примечание - Производитель должен предоставить гарантии и сопутствующую документацию по совместимости используемых материалов.

8.1.8 Выбор самоклеящихся материалов и типа клеевого слоя необходимо проводить в зависимости от условий размещения, при этом показатель липкости (время, в течение которого происходит расклеивание клеевого слоя материала на длине 100 мм) должен быть:

- для материалов внутреннего размещения - не менее 200 с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0,3 кг;

- для материалов наружного размещения - не менее 1000 с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0,6 кг.

8.1.9 Усадка самоклеящихся материалов после снятия защитной основы клеевого слоя и выдержки материала клеевым слоем вверх при комнатных условиях должна быть, %, не более:

- 0,5 - в течение 10 мин;

- 1,5 - в течение 24 ч.

8.1.10 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кислот и щелочей, водных растворов моющих средств, масел, бензина.

8.2 Требования к лакокрасочным материалам, покрытиям и другим материалам сигнальных и контрастных цветов.

8.2.1 Лакокрасочные материалы и покрытия сигнальных и контрастных цветов должны соответствовать виду и исполнению знаков безопасности и сигнальной разметки и условиям их размещения, а также требованиям раздела 9.

8.2.2 Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия.

8.2.3 Покрытие должно быть эластичным и иметь адгезию к поверхности материала-носителя не более 2 баллов по ГОСТ 15140 (методы решетчатых и параллельных надрезов).

8.2.4 Степень высыхания лакокрасочного покрытия на поверхности материала-носителя должна быть такой, чтобы имелась возможность штабелирования знаков безопасности и сигнальной разметки.

8.2.5 Колориметрические и фотометрические характеристики лакокрасочных материалов, покрытий и других материалов сигнальных и контрастных цветов должны соответствовать требованиям 5.2 и приложениям А - Б.

Материалы и покрытия, колориметрические характеристики которых не соответствуют требованиям, установленным в приложениях А и Б, не допускается использовать для нанесения сигнальных и контрастных цветов и изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки.

8.2.6 Световозвращающие материалы и покрытия должны иметь закрытую систему элементов, защищенную от воздействий внешней среды.

8.2.7 Фотолюминесцентные материалы и покрытия должны быть защищены от воздействия влаги с помощью прозрачного полимерного слоя.

8.2.8 Лакокрасочные материалы и покрытия сигнальных и контрастных цветов должны иметь хорошую светостойкость.

8.3 Устойчивость к воздействию климатических факторов

8.3.1 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, в диапазоне температур:

- от минус (40 ± 2) до плюс (60 ± 2)°С - для наружного размещения (категория 1);

- от плюс (5 ± 2) до плюс (60 ± 2)°С - для внутреннего размещения (категория 4) и относительной влажности воздуха до 98 %.

8.3.2 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ 15150.

8.3.3 Знаки безопасности и сигнальная разметка для наружного размещения должны быть стойкими к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли.

9 Требования безопасности, определяемые конструктивным исполнением и применяемыми материалами

9.1 Применение знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах и местах не представляет опасности для здоровья людей и не требует мер предосторожности.

9.2 Знаки безопасности и сигнальная разметка при эксплуатации не должны наносить повреждений здоровью людей, оборудованию, внутризаводскому транспорту в случаях падения или наезда.

9.2.1 При выборе типа конструкции следует отдавать предпочтение ударобезопасным пустотелым конструкциям.

9.3 Для материалов, используемых при изготовлении знаков безопасности и сигнальной разметки, следует определять показатели пожарной опасности по ГОСТ 12.1.044 (для полимерных пленок и пластиков).

9.4 Конструкция должна быть выполнена с учетом требований электробезопасности.

9.4.1 Знаки безопасности и сигнальная разметка с внешним или внутренним электрическим освещением должны быть выполнены с соблюдением требований электробезопасности по ГОСТ 17677, Правил устройства электроустановок [1].

9.4.2 Для знаков безопасности и сигнальной разметки во взрывозащищенном исполнении необходимо учитывать требования главы 7.3 Правил устройства электроустановок [1], а для знаков и разметки в пожаробезопасном исполнении необходимо учитывать требования главы 7.4 Правил устройства электроустановок [1].

9.5 Материалы для изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки должны обладать электростатическими свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение разрядов статического электричества, способных стать источником зажигания или взрыва по ГОСТ 12.1.018.

9.6 Знаки безопасности и сигнальная разметка при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил техники безопасности и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества.

9.6.1 Выделение вредных для здоровья элементов не должно превышать требований ГОСТ 25779 (2.33).

9.7 Материалы, используемые для изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки, по показателям безопасности должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также нормативным документам по пожарной безопасности.

9.8 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве знаков безопасности не должны превышать требований ГОСТ 12.1.005 и Сан Пин 1.02.011.

9.9 Требования безопасности оборудования, используемого при производстве знаков безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

10 Правила приемки

10.1 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Для проверки соответствия знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть подвергнуты приемосдаточным и периодическим испытаниям.

10.2 Приемосдаточные и периодические испытания проводит организация-изготовитель знаков безопасности и сигнальной разметки в соответствии с разделом 11.

10.3 Отбор образцов для приемосдаточных испытаний необходимо проводить по ГОСТ 18321.

10.4 Периодическим испытаниям следует подвергать не менее трех образцов изделий, отобранных в течение контролируемого периода из числа партий, прошедших приемосдаточные испытания.

11 Методы испытаний

11.1 Внешний вид, поверхность и вид цветографического изображения знаков безопасности и сигнальной разметки контролируют визуально сравнением с контрольными (эталонными) образцами.

11.2 Адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности материала-носителя проверяют по ГОСТ 15140 (методы решетчатых и параллельных надрезов).

11.3 Липкость клеевого слоя знаков безопасности и сигнальной разметки на основе самоклеящихся материалов контролируют по ГОСТ 20477 (4.6).

11.4 Проверку электротехнических параметров знаков безопасности и сигнальной разметки с внешним или внутренним электрическим освещением (плотность соединения с корпусом, электрическую прочность изоляции, измерения сопротивления изоляции и др.) проводят по ГОСТ 17677.

11.5 Условную светостойкость знаков безопасности, сигнальной разметки, лакокрасочных материалов, покрытий и других материалов сигнальных и контрастных цветов определяют по ГОСТ 9733.3.

Условная светостойкость материалов и покрытий должна быть не хуже условной светостойкости образцов синих эталонов 4-го, 5-го номеров.

11.6 Контроль колориметрических и фотометрических характеристик знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов

11.6.1 При определении колориметрических и фотометрических характеристик поверхность знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов должна освещаться стандартными источниками света по ГОСТ 7721. Типы источников света, геометрия измерения, углы освещения и углы наблюдения указаны в приложениях А и Б.

11.6.2 Определение координат цветности х, у и коэффициентов яркости проводят фотометрическими, спектроколориметрическими, спектрорадиометрическими методами и методом фотоэлектрической колориметрии, а именно:

- для несветящихся, световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов при условиях измерения 45°/0°, исключающих зеркальное отражение, с учетом требований приложений А и Б;

- для знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением по ГОСТ 23198 (разделы 5 и 6) с учетом требований приложения А.

11.6.3 Контроль цвета допускается проводить визуально по ГОСТ 29319 сравнением цвета знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов с контрольными (эталонными) образцами сигнальных и контрастных цветов, утвержденными в установленном порядке.

Контрольные (эталонные) образцы хранят в условиях, исключающих воздействие света, различных видов излучения, влаги, агрессивных паров, отрицательных температур и т.п.

11.6.4 Измерение коэффициентов световозвращения R' световозвращающих знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов проводят в соответствии с методом измерения КСС (коэффициента силы света) световозвращающих устройств по ГОСТ Р 24333, расчет коэффициентов световозвращения проводят по формуле (1).

11.6.5 Яркость свечения фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов измеряют фотометром.

Измерение яркости свечения следует проводить через 10 и 60 мин после отключения источников света.

11.6.5.1 Контроль относительной яркости свечения фотолюминесцентных знаков безопасности и сигнальной разметки в местах размещения допускается проводить визуально сравнением яркости свечения изделия с яркостью свечения контрольного (эталонного) образца через 60 мин после отключения источников света с учетом адаптации органа зрения к условиям темноты.

Яркость свечения изделия должна быть выше или равна яркости свечения контрольного (эталонного) образца.

11.6.6 Длительность послесвечения определяют временем, в течение которого яркость свечения знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов снизится до 0,3 мкд/м² (значения в 100 раз превышающего порог чувствительности органа зрения).

Для этого измеряют яркость свечения через 10, 60, 120, 180 и 240 мин и, используя полученные значения яркости, строят график зависимости яркости свечения от времени. По графику определяют длительность послесвечения.

11.6.6.1 Длительность послесвечения допускается определять экстраполяцией, используя значения яркости свечения, полученные по п.11.7.5. Для этого строят график зависимости логарифма яркости свечения от логарифма времени. По графику экстраполяцией определяют длительность послесвечения.

11.6.6.2 Длительность послесвечения допускается определять визуально сравнением с длительностью послесвечения контрольного (эталонного) образца.

11.6.7. Условия измерения фотометрических характеристик фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов:

11.6.7.1 Среднее значение освещенности поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов при испытаниях должно быть 1000 лк, что достигается использованием стандартного источника света D65 по ГОСТ 7721 или ксеноновой лампы.

Равномерность освещения поверхности - отношение минимальной освещенности к максимальной освещенности Emin/Еmax должно быть не менее 0,909.

До начала измерения источник света должен работать не менее 5 мин.

Примечание - При использовании ксеноновой лампы мощностью 150 Вт расстояние от нее до поверхности знака безопасности, сигнальной разметки или материала для достижения вышеуказанной освещенности составляет 0,4 м.

11.6.7.2 Диаметр отверстия фотометрической головки фотометра должен быть не более 10 мм.

11.6.7.3 Расстояние между поверхностью фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки или материалов и световым отверстием фотометрической головки должно равняться диаметру оцениваемой площади.

11.6.7.4 Во время измерения необходимо исключить попадание постороннего света в отверстие фотометрической головки и на поверхность фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов или скорректировать его влияние.

11.6.8 Средства измерений колориметрических и фотометрических характеристик должны соответствовать ГОСТ 8.023 и ГОСТ 8.205.

11.6.8.1 Дополнительные требования к фотометру для измерения яркости свечения фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов должны быть следующие:

- диапазон измерения яркости от 10-5 до 10 кд/м²;

- воспроизводимость результатов измерения от 0,001 . 10-2 до 1,999 . 10.

12 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение знаков безопасности и сигнальной разметки

12.1 На знаки безопасности и сигнальную разметку наносят условное обозначение организации-изготовителя.

12.1.1 Для ориентации знаков безопасности при монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется выполнять маркировку их верхнего положения в вертикальной плоскости.

Маркировку верхнего положения допускается выполнять на обратной стороне знака безопасности нанесением манипуляционного знака «Верх» по ГОСТ 14192.

12.1.2 Для знаков безопасности и сигнальной разметки с внешним или внутренним электрическим освещением дополнительную маркировку выполнять по ГОСТ 18620.

12.2 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики по ГОСТ 19822 массой брутто не более 25 кг. Упаковку следует выполнять таким образом, чтобы исключить взаимное перемещение и трение лицевых поверхностей знаков безопасности и сигнальной разметки.

12.2.1 Знаки безопасности и сигнальную разметку на основе самоклеящихся материалов во избежание усадки и высыхания клеевого слоя рекомендуется помещать в полиэтиленовую упаковку.

12.2.2 Упаковку световозвращающих знаков безопасности и сигнальной разметки следует проводить с обертыванием лицевой поверхности вощеной бумагой и прокладками из пенопластовых щитов. Установка световозвращающих знаков безопасности и сигнальной разметки в ящики должна быть только вертикальная.

12.2.3 Упаковку знаков безопасности и сигнальной разметки с внешним или внутренним электрическим освещением следует проводить по ГОСТ 23216.

12.3 Маркировку транспортной тары следует выполнять по ГОСТ 14192 манипуляционными знаками «Беречь от влаги» и «Верх».

12.4 Знаки безопасности и сигнальную разметку в упакованном виде перевозят всеми видами транспорта в крытых вагонах, трюмах или крытых палубах судов, закрытых автомашинах.

12.4.1 При погрузке и выгрузке необходима зашита знаков безопасности и сигнальной разметки от возможных ударов и повреждений.

12.4.2 Не допускается намокание знаков безопасности и сигнальной разметки при транспортировании и хранении. При случайном намокании вся продукция должна быть немедленно просушена.

12.4.3 Знаки безопасности и сигнальная разметка и упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях при температуре от минус 5° до плюс 30°С и относительной влажности воздуха от 45 % до 60 %.

12.4.4 Транспортирование и хранение знаков безопасности и сигнальной разметки с внешним или внутренним электрическим освещением по ГОСТ 23216.

13 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок знаков безопасности и сигнальной разметки при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации устанавливается в нормативных документах организации-изготовителя на конкретный вид изделия и должен составлять не менее пяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Колориметрические и фотометрические характеристики сигнальных и контрастных

цветов несветящихся и световозвращающих материалов

Рисунок А.1

Допустимые области цветности х, у сигнальных и контрастных цветов

на стандартном цветовом графике

К - область красного цвета; Ж - область желтого цвета; З - область зеленого цвета;

С - область синего цвета; Б - область белого цвета; Ч - область черного цвета;

1 - предпочтительные малые области для несветящихся материалов;

2 - предпочтительные малые области для световозвращающих материалов 1-го типа;

3 - предпочтительные малые области для световозвращающих материалов 2-го и 3-го типов

Продолжение приложения А

А.1 Колориметрические характеристики сигнальных и контрастных цветов несветящихся и световозвращающих материалов.

А.1.1 Координаты цветности х, у сигнальных и контрастных цветов материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки должны соответствовать координатам цветности х, у допустимых цветовых областей стандартного графика (рисунок А.1), значения угловых точек, которых приведены в таблице А.1.

Коэффициенты яркости β сигнальных и контрастных цветов материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки должны быть не менее значений, указанных в таблице А.1.

Таблица А.1

Значения координат цветности х, у угловых точек допустимых цветовых областей и

минимальные значения коэффициента яркости β для несветящихся и световозвращающих

материалов сигнальных и контрастных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки

| Цвет | Обозначение координат цветности | Номера угловых точек и значение координат цветности | Коэффициент яркости β |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Несветящиеся материалы | Световозвращающие материалы |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1-го типа | 2-го и 3-го типов |
| Красный | х у | 0,735 0,265 | 0,681 0,239 | 0,579 0,341 | 0,655 0,345 | > 0,07 | > 0,05 | > 0,03 |
| Желтый | х у | 0,545 0,454 | 0,494 0,426 | 0,444 0,476 | 0,481 0,518 | > 0,45 | > 0,27 | > 0,16 |
| Зеленый | х у | 0,201 0,776 | 0,285 0,441 | 0,170 0,364 | 0,026 0,399 | > 0,12 | > 0,04 | > 0,03 |
| Синий | х у | 0,094 0,125 | 0,172 0,198 | 0,210 0,160 | 0,137 0,038 | > 0.05 | > 0,01 | > 0,01 |
| Белый | х у | 0,350 0.360 | 0.305 0.315 | 0.295 0,325 | 0.340 0,370 | > 0,75 | >0,35 | > 0,27 |
| Черный | х у | 0.385 0,355 | 0,300 0,270 | 0,260 0,310 | 0,345 0,395 | - | - | - |
| Примечания 1 Значения, приведенные на рисунке А. 1 и в таблице, даны при геометрии измерения 45°/0°, освещении стандартным источником света D65 по ГОСТ 7721, в стандартной колориметрической системе XYZ. 2 Коэффициент яркости β определяют как отношение координаты цвета Y к координате цвета идеального рассеивателя Y0 (β = Y/Y0). |

А1.2 Для несветящихся и световозвращающих материалов сигнальных и контрастных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки, изготовленных на их основе, установлены предпочтительные малые цветовые области в соответствии со значениями координат цветности х, у малых цветовых областей по таблице А.2.

Предпочтительные малые цветовые области установлены в целях повышения требований к колориметрическим характеристикам сигнальных и контрастных цветов, улучшения их зрительного восприятия и сохранения соответствия зрительного восприятия цвета в условиях эксплуатации.

Продолжение приложения А

А1.3 Измерение координат цветности х, у и определение коэффициентов яркости β несветящихся и световозвращающих материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки следует проводить спектрофотометром или колориметром.

А.1.4 Координаты цветности х, у цветов знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением должны соответствовать координатам цветности допустимых цветовых областей стандартного графика (рисунок А.1), значения угловых точек, которых приведены в таблице А.1.

Таблица А.2

| Цвет | Обозначение координат цветности | Номера угловых точек и значение координат цветности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Несветящиеся материалы | Световозвращающие материалы |
|  |  |  | 1-го типа | 2-го и 3-го типов |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный | х у | 0,638 0,312 | 0,690 0,310 | 0,610 0,340 | 0,660 0,340 | 0.660 0,340 | 0,610 0,340 | 0,638 0,312 | 0,690 0,310 | 0,660 0,340 | 0,610 0,340 | 0,700 0,250 | 0,735 0,265 |
| Желтый | х у | 0,494 0,505 | 0,470 0,480 | 0,493 0,457 | 0,522 0,477 | 0,494 0,505 | 0,470 0,480 | 0,493 0,457 | 0,522 0,477 | 0,494 0.505 | 0,470 0,480 | 0,513 0.437 | 0,545 0,454 |
| Зеленый | х у | 0,230 0;440 | 0,260 0,440 | 0,260 0,470 | 0,230 0.470 | 0,110 0,415 | 0.150 0,415 | 0,150 0,455 | 0,110 0,455 | 0,110 0,415 | 0,170 0,415 | 0.170 0,500 | 0.110 0,500 |
| Синий | х у | 0,140 0,140 | 0,160 0,140 | 0,160 0,160 | 0,140 0,160 | 0.130 0,086 | 0.160 0,086 | 0,160 0,120 | 0,130 0,120 | 0,130 0,090 | 0,160 0,090 | 0,160 0,140 | 0,130 0,140 |
| Белый | х у | 0,305 0,315 | 0,335 0,345 | 0,325 0,355 | 0,295 0,325 | 0,305 0.315 | 0,335 0,345 | 0,325 0,355 | 0,295 0,325 | 0.305 0,315 | 0,335 0,345 | 0.325 0.355 | 0,295 0,325 |
| Примечание Значения, приведенные на рисунке А. 1 и в таблице, даны при геометрии измерения 45°/0º, освещении стандартным источником света D65 по ГОСТ 7721, в стандартной колориметрической системе XYZ. |

Коэффициенты яркости β знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением должны быть не менее значений, указанных в таблице А.1 для несветящихся материалов.

А.1.5 Измерения координат цветности х, у и коэффициентов яркости β для знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением следует проводить фотометром с соответствующим измерением свечения.

А.2 Фотометрические характеристики сигнальных и контрастных цветов несветящихся и световозвращающих материалов.

A.2.I Яркостный контраст k знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним электрическим освещением должен соответствовать значениям таблицы А.3.

Таблица А.З

| Сигнальный цвет | Контрастный цвет | Яркостный контраст k |
| --- | --- | --- |
| Красный | Белый | 5 < k< 15 |
| Желтый | Черный | Черный контрастный цвет не должен быть светопропускающим |
| Зеленый | Белый | 5 < k< 15 |
| Синий | Белый | 5 < k< 15 |

Продолжение приложения А

А.2.2 Коэффициенты световозвращения R' пленочных световозвращающих материалов различных типов должны быть не менее значений, указанных в таблицах А.4 - А.7.

Таблица А.4

| Угол наблюдения α | Угол освещения β | Минимальные коэффициенты световозвращения R' для пленочных световозвращающих материалов l-го типа, кд/(лк • м2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цвет |
|  |  | Белый | Желтый | Красный | Синий | Зеленый |
| 0,2° | 5° 30° 40° | 70 30 10 | 50 22 7 | 14,5 6 2 | 4 1,7 0,5 | 9,0 3,5 1,5 |
| 0,33° | 5° 30° 40° | 50 24 9 | 35 16 6 | 10 4 1,8 | 2 1 0,4 | 7 3 1,2 |
| 2,0˚ | 5° 40° 40° | 5 2,5 1,5 | 3 1,5 1,0 | 0,8 0,4 0,3 | 0,2 0,1 0.06 | 0,6 0,3 0,2 |

Таблица А.5

| Угол наблюдения α | Угол освещения β | Минимальные, коэффициенты световозвращения R' для пленочных световозвращающих материалов 2-го типа, кд/(лк • м2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цвет |
|  |  | Белый | Желтый | Красный | Синий | Зеленый |
| 0.2° | 5° 30˚ 40˚ | 250 150 110 | 170 100 70 | 45 25 16 | 20 11 8 | 45 25 16 |
| 0,33° | 5° 30˚ 40˚ | 180 100 95 | 122 67 64 | 25 14 13 | 14 7 7 | 21 11 11 |
| 2,0° | 5° 30˚ 40˚ | 5 2,5 1,5 | 3 1,5 1 | 0,8 0,4 0,3 | 0,2 0,1 0,06 | 0,6 0,3 0,2 |

Продолжение приложения А

Таблица А.6

| Цвет | Минимальные коэффициенты световозвращения R' для пленочных световозвращающих материалов типа 3(А), кд/(лк • м2) |
| --- | --- |
|  | При угле наблюдения α равном 0,1°, и угле освещения β1, равном | При угле наблюдений α, равном 0,2°, и угле освещения β1, равном | При угле наблюдения α, равном 0.33°, и угле освещения β1, равном |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° |
| Белый | 850 | 600 | 425 | 275 | 625 | 450 | 325 | 200 | 425 | 300 | 225 | 150 |
| Желтый | 550 | 390 | 275 | 175 | 400 | 290 | 210 | 130 | 275 | 195 | 145 | 95 |
| Красный | 170 | 120 | 85 | 55 | 125 | 90 | 65 | 40 | 85 | 60 | 45 | 30 |
| Зеленый | 85 | 60 | 40 | 25 | 60 | 45 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| Синий | 55 | 40 | 28 | 18 | 40 | 30 | 20 | 13 | 28 | 20 | 15 | 10 |
| Примечание - Для угла наблюдения α = 0,33° при углах освещения β1р = 5° (β2 = 0˚) отношение максимального и минимального коэффициентов световозвращения должно быть не более чем 2,5:1 при вращении в угле поворота ε от минус 75° до плюс 50° с интервалом в 25°. |

А.2.3 Коэффициент световозвращения R' следует измерять при освещении поверхности световозвращающего материала стандартным источником света А по ГОСТ 7721, причем углы освещения β и углы наблюдения α должны лежать в одной плоскости.

А.2.4 Коэффициенты световозвращения R' цветной поверхности, полученной в результате применения прозрачных чернил либо светофильтрующих пленок на белом покрытии должен составлять:

- не менее 50 % от величин коэффициента световозвращения цветного покрытия для материалов 1-го типа;

- не менее 70 % от величин коэффициента световозвращения цветного покрытия для материалов 2-го типа;

- не менее 20 % от величин коэффициента световозвращения белого покрытия для материалов 3-го типа зеленого и синего цветов;

- не менее 6 % от величин коэффициента световозвращения белого покрытия для материалов 3-го типа красного цвета;

А.2.5 Гарантийный срок пленочных световозвращающих материалов 1-го типа при соблюдении условий монтажа и эксплуатации должен составлять не менее семи лет.

Таблица А.7

| Цвет | Минимальные коэффициенты световозвращения R' для пленочных световозвращающих материалов типа 3(Б), кд/(лк · м2) |
| --- | --- |
|  | При угле наблюдения α равном 0,33°, и угле освещения β1, равном | При угле наблюдения α равном 1°, и угле освещения β1, равном | При угле наблюдения α равном 1,5°, и угле освещения β1, равном |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° |
| Белый | 300 | 240 | 165 | 30 | 35 | 30 | 20 | 3,5 | 15 | 13 | 9 | 1,5 |
| Желтый | 195 | 155 | 110 | 20 | 23 | 20 | 13 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 |
| Красный | 60 | 48 | 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 |
| Зеленый | 30 | 24 | 17 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | - |
| Синий | 19 | 16 | 11 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - |
| Окончание приложения А |
| Окончание таблицы А.7 |
| Примечания 1 Для угла наблюдения α = 0,33˚ при углах освещения β1 = 5˚ (β 2 = 0°) отношение максимального и минимального коэффициентов световозвращения должно быть не более чем 2,5:1 при вращении в угле поворота ε от минус 75° до плюс 50е с интервалом в 25°. 2 Знак «-» в графах таблицы означает, что значение коэффициента световозвращения R' до настоящего времени не определено. |

А.2.7 Гарантийный срок пленочных световозвращающих материалов 2-го типа при соблюдении условий монтажа и эксплуатации должен составлять не менее десяти лет.

А.2.8 Гарантийный срок пленочных световозвращающих материалов 3-го типа при соблюдении условий монтажа и эксплуатации должен составлять не менее десяти лет

А.2.9 Световозвращающие лакокрасочные материалы (растворы или расплавы), содержащие оптические элементы, белого и желтого цветов должны иметь коэффициенты световозвращения R' не менее 13 мкд/(лк∙м2), при угле наблюдения α = 1,5°, углах освещения β1, = -86,5°, β2 = 0° и угле поворота ε = 0°.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Колориметрические и фотометрические характеристики сигнальных и контрастных цветов

фотолюминесцентных материалов

Рисунок Б.1

Допустимые области цветности сигнальных и контрастных цветов фотолюминесцентных материалов на стандартном цветовом графике х, у МКО.

0,4

0,2

0,1

0,2

0,7

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

0,1

К - область красного цвета; Ж - область желтого цвета; 3- область зеленого цвета;

С - область синего цвета; Б - область белого цвета; Ч - область черного цвета;

1 - предпочтительная малая область для желтовато-белого фотолюминесцентного цвета;

2- предпочтительная малая область для красного (красно-оранжевого)  фотолюминесцентного цвета

Продолжение приложения Б

Б. 1 Колориметрические характеристики фотолюминесцентных материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки на их основе.

Б. 1.1 Координаты цветности х, у сигнальных и контрастных цветов фотолюминесцентных материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки на их основе должны соответствовать координатам цветности х, у допустимых цветовых областей стандартного графика (рисунок Б.1), значения угловых точек, которых приведены в таблице Б.1.

Коэффициенты яркости β должны быть не менее значений, указанных в таблице Б.1.

Таблица Б. 1

| Цвет | Обозначение координат цветности | Номер угловых точек и значение координат цветности | Коэффициент яркости β |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Красный | х у | 0,735 0,265 | 0,681 0,239 | 0,579 0,341 | 0,655 0,345 | > 0,30 |
| Желтый | х у | 0,545 0,454 | 0,494 0,426 | 0,444 0,476 | 0,481 0,518 | > 0,80 |
| Зеленый | х у | 0,201 0,776 | 0,285 0,441 | 0,170 0,364 | 0,026 0,399 | > 0,40 |
| Синий | х у | 0,094 0,125 | 0,172 0,198 | 0,210 0,160 | 0,137 0,038 | > 0,05 |
| Белый | х у | 0,350 0,360 | 0,305 0,315 | 0,295 0,325 | 0,340 0,370 | > 0,95 |
| Черный | х у | 0,З85 0,355 | 0,300 0,270 | 0,260 0,310 | 0,345 0,395 | - |
| Примечания 1 Значения, приведенные на рисунке Б.1 и в таблице, даны при геометрии измерении 45°/0°, освещении стандартным источником света D65 по ГОСТ 7721, в стандартной колориметрической системе XYZ. 2 Коэффициент яркости β определяют как отношение координаты цвета Y к координате цвета идеального рассеивателя Y0 (β = Y/Y0). |

Б.1.2 Для фотолюминесцентных материалов красного (красно-оранжевого) и желтовато-белого цветов установлены предпочтительные малые цветовые области в соответствии со значениями координат цветности х, у малых областей по таблице Б.2.

Предпочтительные малые цветовые области установлены в целях повышения гарантии стабильности фотолюминесцентных красных (красно-оранжевых) и белых цветов в условиях эксплуатации.

Б. 1.3 Измерение координат цветности х, у и определение коэффициентов яркости β фотолюминесцентных материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки следует проводить спектрофотометром или колориметром.

Б.2 Фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов, знаков безопасности и сигнальной разметки на их основе.

Б.2.1 Фотолюминесцентные материалы, знаки безопасности и сигнальная разметка на их основе должны иметь следующие характеристики фотометрических свойств:

- яркость свечения через 10 мин после отключения источника света - не менее 20 мкд/м2;

Окончание приложения Б

- яркость свечения через 60 мин после отключения источника света - не менее 2,8 мкд/м2;

- длительность послесвечения - не менее 220 мин;

- цвет послесвечения - желто-зеленый или белый.

Таблица Б.2

| Цвет | Обозначение координат цветности | Номера угловых точек и значение координат цветности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный (красно-оранжевый) | х у | 0,690 0,310 | 0,595 0,315 | 0,535 0,375 | 0,610 0,390 |
| Желтовато-белый | х у | 0,390 0,410 | 0,320 0,340 | 0,320 0,410 | - |
| Примечание - Значения, приведенные на рисунке Б.1 и в таблице, даны при геометрии измерения 45˚/0˚, освещении стандартным источником света D65 по ГОСТ 7721. В стандартной колориметрической системе XYZ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Условия выбора и воспроизведения несветящихся материалов сигнальных

и контрастных цветов

В.1 Указанные в таблице В.1 стандартные образцы цветов из наиболее распространенных отечественных и зарубежных наборов цветов рекомендуется использовать при выборе или воспроизведении (реализации) сигнальных и контрастных цветов в несветящихся материалах, знаках безопасности и сигнальной разметке.

По результатам измерений, проведенных в соответствии с приложением А.1.3, указанные стандартные образцы имеют колориметрические характеристики в соответствии с требованиями, установленными в приложении А.

Таблица В.1

| Сигналь-ный цвет | Обозначение стандартных образцов цветов в наборах цветов |
| --- | --- |
|  | Атлас стандарт-ных образцов цвета (образцовая мера) АЦ-1000 [3] | Картотека образцов (эталонов) цвета лакокрасоч-ных материалов | Цветовой регистр стандарт-ных образцов цвета RAI. [4] | Атлас цветов Манселла [5] | Атлас цветов восьмикра-сочной системы смешения "Радуга" [6] | Руководство по рецептурам цветов Pantone [7] |
| Красный | 1,6 2/2 | 11* | RAL 3020 | 7,5 R 4/14 | - | Pantone Warm Red С |
| Желтый | - | 220 | RAL 1023* | 5 Y 8,5/14 | 22 - 3* | Pantone 109 С |
| Зеленый | 7,5 2/2 | 385 | RAL 6024* | 5 G4/8 | - | Pantone 3415 С |
| Синий | 12 4/2 | - | RAL 5005 | 2.5 РВ 3/10 | 03-6 | Pantone 301 С |
| Белый | - | - | RA.L 9003 | 9.5 | - | - |
| Черный | 2/8 | 800 | RAL 9004 | 1 | 37 - 7 | - |
| Примечание - Знаком "*" отмечены те образцы стандартных цветов, координаты цветности х, у которых находятся в границах предпочтительных малых цветовых областей (рисунок А. 1 и таблица А. 2). |

Приложение Г

(обязательное)

Запрещающие знаки

Таблица Г.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Г 01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещест-ва, или в помещениях, где курить запрещается |
| Г 02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производствен-ной таре |
| Г 03 |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, поме-щения, участки и др. |
| Г 04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения элек-трооборудования, складах и дру-гих местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Г 05 |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд |

Продолжение приложения Г

Продолжение таблицы Г.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Г 06 |  | Доступ посторонним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| Г 07 |  | Запрещается движение средств напольного транспорта | В местах, где запрещается при-менять средства напольного тран-спорта (например, погрузчики или напольные транспортеры) |
| Г 08 |  | Запрещается прикасаться. Опасно | На оборудовании (узлах обору-довании), дверцах, щитах или других поверхностях, прикоснове-ние к которым опасно |
| Г 09 |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возмож-ность поражения электрическим током |
| Г 10 |  | Не включать! | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |

Продолжение приложения Г

Продолжение таблицы Г.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Г 11 |  | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимулятора-ми сердечной деятельности |
| Г 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств проти-вопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Г 13 |  | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов |
| Г 14 |  | Запрещается вход (проход) с животными | На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными |
| Г 15 |  | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | На местах, участках и обору-довании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами |

Продолжение приложения Г

Продолжение таблицы Г.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Г 16 |  | Запрещается разбрызгивать воду | На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду |
| Г 17 |  | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено поль-зоваться средствами связи, имею-щими собственные радиочастот-ные электромагнитные поля |
| Г 18 |  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопас-ности с поясняющей надписью |
| Г 19 |  | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область приме-нения знака может быть расширена |
| Г 20 |  | Запрещается принимать пищу | На местах и участках работ с вредными для здоровья вещест-вами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область примене-ния знака может быть расширена |

Окончание приложения Г

Окончание таблицы Г.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Г.21 |  | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию обору-дования с элементами, выполняю-щими маховые движения большой амплитуды |
| Г.22 |  | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка) | На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы |
| Г.23 |  | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице» |

Приложение Д

(обязательное)

Предупреждающие знаки

Таблица Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 01 |  | Пожароопасно. Легко-воспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легко-воспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| Д 02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным ве-ществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| Д 03 |  | Опасно. Ядовитые вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения ядови-тых веществ |
| Д 04 |  | Опасно. Едкие и коррозионные вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ |
| Д 05 |  | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радио-активные вещества или имеется ионизирующее излучение. Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 |

Продолжение приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 06 |  | Опасно. Возможно падение груза | Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспорт-ное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п. |
| Д 07 |  | Внимание. Автопогрузчик | В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы |
| Д 08 |  | Опасность поражения электрическим током | На опорах линий электропере-дачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щит-ков, на электротехнических пане-лях и шкафах, а также на ограж-дениях токоведущих частей обору-дования, механизмов, приборов |
| Д 09 |  | Внимание. Опасность (прочие опасности) | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной насто-ящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополни-тельным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| Д 10 |  | Опасно. Лазерное излучение | На дверях помещений, обору-довании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение |

Продолжение приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внима-ния на наличие окислителя |
| Д 12 |  | Внимание. Электромагнитное поле | На дверях помещений, оборудо-вании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля |
| Д 13 |  | Внимание. Магнитное поле | На дверях помещений, обору-довании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля |
| Д 14 |  | Осторожно. Малозаметное препятствие | В местах, где имеются малоза-метные препятствия, о которые можно споткнуться |
| Д 15 |  | Осторожно. Возможность падения с высоты | Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты |

Продолжение приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 16 |  | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционныеи вещества) | В местах хранения, производ-ства или применения вредных для здоровья биологических веществ |
| Д 17 |  | Осторожно. Холод | На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессор-ных агрегатах и других холодильных аппаратах |
| Д 18 |  | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества | В местах хранения, производ-ства или применения вредных для здоровья аллергических (раздра-жающих) веществ |
| Д 19 |  | Газовый баллон | На газовых баллонах, складах и участках хранения и примене-ния сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433 |
| Д 20 |  | Осторожно. Аккумуляторные батареи | В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей |

Продолжение приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 21 |  | Осторожно. Режущие валы | На участках работ и оборудо-вании, имеющем незащищенные режущие валы, например на дере-вообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном обору-довании |
| Д 22 |  | Внимание. Опасность нажима | На дверцах турникетов и шлагбаумах |
| Д 23 |  | Осторожно. Возможно опрокидывание | На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокиды-вание внутризаводского транспорта |
| Д 24 |  | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | На рабочих местах, оборудова-нии или отдельных узлах оборудо-вания с автоматическим включением |
| Д 25 |  | Осторожно. Горячая поверхность | На рабочих местах и оборудо-вании, имеющем нагретые поверх-ности |

Окончание приложения Д

Окончание таблицы Д.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 26 |  | Осторожно. Возможно травмирование рук | На оборудовании, узлах обору-дования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук |
| Д 27 |  | Осторожно. Скользко | На территории и участках, где имеются скользкие места |
| Д 28 |  | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращаю-щиеся элементы, например, на валковых мельницах |
| Д 29 |  | Осторожно. Сужение проезда (прохода) | На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конст-рукции, затрудняющие проход (проезд) |

Приложение Е

(обязательное)

Предписывающие знаки

Таблица Е.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| Е 02 |  | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| Е 03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| Е 04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| Е 05 |  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять сред-ства индивидуальной защиты |

Продолжение приложения Е

Продолжение таблицы Е.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защит рук от воздействия вредных или агрессив-ных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| Е 07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять сред-ства индивидуальной защиты |
| Е 08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| Е 09 |  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требу-ется применение предохранитель-ных (страховочных) поясов |
| Е 10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |

Окончание приложения Е

Окончание таблицы Е.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 11 |  | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Для предписаний, не обозна-ченных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополни-тельном знаке безопасности |
| Е 12 |  | Переходить по надземному переходу | На участках и территориях, где установлены надземные переходы |
| Е 13 |  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудо-вании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях |
| Е 14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудо-вании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| Е 15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производствен-ных объектах |

Приложение Ж

(обязательное)

Знаки пожарной безопасности

Таблица Ж.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж 01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безо-пасности для указания направле-ния движения к месту нахождения (размещения) средства противопо-жарной защиты |
| Ж 02 |  | Направляющая стрелка под углом 45˚ | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безо-пасности для указания направле-ния движения к месту нахождения (размещения) средства противопо-жарной защиты |
| Ж 03 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплек-та пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| Ж 04 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| Ж 05 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнету-шителя |

Продолжение приложения Ж

Продолжение таблицы Ж.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж 06 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения теле-фона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| Ж 07 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нес-кольких средств противопожар-ной защиты |
| Ж 08 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожар-ного водоема или пирса для пожа-ных машин |
| Ж 09 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожар-ного сухотрубного стояка |
| Ж 10 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначаю-щие расстояние от знака до гидранта в метрах |

Окончание приложения Ж

Окончание таблицы Ж.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж 11 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализа-ции, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| Ж 12 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звуково-го оповещателя или совместно со знаком Ж 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной ав-томатики» |

Приложение И

(обязательное)

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения

Таблица И.1

Эвакуационные знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открываю-щихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указа-ния направления движения к эвакуа-ционному выходу |
| И 02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открываю-щихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указа-ния направления движения к эваку-ационному выходу |
| И 03 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движе-ния |
| И 04 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движе-ния |
| И 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |

Продолжение приложения И

Продолжение таблицы И.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| И 07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклон-ной плоскости |
| И 08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по нак-лонной плоскости |
| И 09 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклон-ной плоскости |
| И 10 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклон-ной плоскости |
| И 11 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| И 12 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |

Продолжение приложения И

Продолжение таблицы И.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 13 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| И 14 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| И 15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестнично-му маршу |
| И 16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестнично-му маршу |
| И 17 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестнично-му маршу |
| И 18 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестнично-му маршу |

Продолжение приложения И

Продолжение таблицы И.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 19 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходи-мо вскрыть определенную конст-рукцию, например, разбить сте-клянную панель и т.п. |
| И 20 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указа-ния направления открывания дверей |
| И 21 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указа-ния направления открывания дверей |
| И 22 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыва-нию сдвижных дверей |
| И 23 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае воз-никновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |

Продолжение приложения И

Окончание таблицы И.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 24 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбини-рованных знаков безопасности для указания направления движе-ния к эвакуационному выходу |
| И 25 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

И.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

И.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках И 01 и И 02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Таблица И.2 Знаки медицинского и санитарного значения

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 2 -01 |  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |
| И 2 -02 |  | Средства выноса (эвакуации) пораженных | На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных |

Окончание приложения И

Окончание таблицы И.2

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| И 2 -03 |  | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. |
| И 2 -04 |  | Пункт обработки глаз | На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз |
| И 2 -05 |  | Медицинский кабинет | На дверях медицинских каби-нетов |
| И 2 -06 |  | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов |

Приложение К

(обязательное)

Указательные знаки

Таблица К.1

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| К 01 |  | Пункт (место) приема пищи | На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, быто-вых помещениях и в других мес-тах, где разрешается прием пищи |
| К 02 |  | Питьевая вода | На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.) |
| К 03 |  | Место курения | Используется для обозначения места курения на общественных объектах |

Приложение Л

(обязательное)

Форма и размеры графического символа электрического напряжения

Л.1 Высота графического символа Н должна быть от 6 до 1000 мм.

Остальные размеры графического символа должны определяться следующими соотношениями:

А = 0,5 Н;

А1 = 0,2 Н;

b1 = 0,04 Н;

l = 0,25 Н;

b2 = 0,16 Н.

Л.2 Графический символ следует наносить на электрооборудование, электротехнические изделия и устройства, средства ограждения, а также использовать в предупреждающем знаке W 08 приложения Д.

Л.3 Цвет графического символа должен быть черным или красным. Графический символ выполняют на желтом или белом фоне.

Л.4 Места установки графического символа на электрооборудовании, электротехнических изделиях и устройствах по нормативному документу на конкретное электрооборудование, изделие или устройство определяется, исходя из требований безопасности, при этом символ должен находиться в поле зрения людей, для которых он предназначен.

Приложение М

(обязательное)

Разметка изображений основных знаков безопасности

М.1 Запрещающие знаки безопасности

Продолжение приложения М

М.2 Предупреждающие знаки безопасности

Продолжение приложения М

Продолжение приложения М

М.3 Предписывающие знаки безопасности

М.4 Знаки пожарной безопасности

Продолжение приложения М

М.5 Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения

Продолжение приложения М

Окончание приложения М

М.6 Указательные знаки безопасности

Приложение Н

(рекомендуемое)

Шрифты поясняющих надписей

Н.1 Параметры шрифта и отношение их размеров к высоте шрифта Н' рекомендуется выбирать по таблице Н.1.

Таблица Н.1

| Параметры шрифта, обозначение | Отношение размера к высоте шрифта Н' | Значение размера при высоте шрифта Н', равной 10 мм |
| --- | --- | --- |
| Высота прописных букв и цифр (h) | (7/7) Н' | 10 |
| Высота строчных букв (с) | (5/7) Н' | 7 |
| Ширина расстояния между буквами (а) | (1/7) Н'* | 1,4 |
| Ширина расстояния между базовыми линиями строк (шаг строки) (b) | (11/7) Н' ** | 15,6 |
| Ширина расстояния между словами (е) | не менее (3/7) Н' | не менее 4,2 |
| Толщина линий (d) | (1/7) Н' | 1,4 |
| Примечания 1 * При высоте шрифта Н' больше или равной 21 мм ширина расстояния между буквами программируется или выбирается из имеющихся в распоряжении крупных литер таким образом, чтобы улучшалась четкость чтения. 2 ** Ширина b может быть увеличена на (2/7) Н для диакритических букв, во избежание соприкосновения их друг с другом. |

Приложение П

(рекомендуемое)

Рекомендации по исполнению знаков безопасности и сигнальной разметки по видам применяемых материалов для их изготовления

Таблица П.1

| Вид знаков безопаснос-ти и сигнальной разметки | Область применения | Условия, которые необходимо обеспечить при установке |
| --- | --- | --- |
| Световозвращающие | - знаки безопасности и сигнальная разметка при наличии возможности аварийного отключения света, отсутствии аварийных или автономных источников электроснабжения; - знаки безопасности и сигнальная разметка при неблагоприятных условиях видимости в течение суток (при освещенности до 150 лк); - знаки безопасности и сигнальная разметка наружного размещения; - обозначение колонн, стоек, опор, проездов в местах движения внутризаводского, погрузочного или иного транспорта; - обозначение опасных при эксплуатации элементов транспортных средств, маркировка строительно-дорожных машин и подъемно-транспортного оборудования; - элементы временных ограждений, устанавливаемые на границах опасных зон, ям, котлованов, мест химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а также других участков, вход на которые временно запрещен | - при расстояниях опознания до 8 м, уровне освещенности не менее 100 лк: световозвращающие материалы 1-го типа; при расстояниях опознания от 8 м до 15 м, уровне освещенности не менее 30 лк: световозвращающие материалы 2-го и 3-го типа; - при расстояниях опознания свыше 15 м, уровне освещенности менее 30 лк: световозвращающие материалы 3-го типа |
|  | - знаки безопасности и сигнальная разметка в местах проведения работ с использованием индивидуальных источников света (туннели, шахты, метро и т.д.); - знаки пожарной безопасности | Световозвращающие материалы 2-го и 3-го типа |
|  | - знаки безопасности и сигнальная разметка в аэропортах; предупреждающие знаки безопасности | Световозвращающие материалы 3-го типа |
| Окончание приложения П Окончание таблицы П.1 |
| Фотолюми несцентные | - знаки безопасности и сигнальная разметка внутреннего размещения при наличии возможности аварийного отключения источников света; - знаки безопасности и сигнальная разметка эвакуационных систем для обеспечения самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций; - знак безопасности И.2-01 (приложение И, таблица И.2); - знаки пожарной безопасности (приложение Ж, таблица Ж.1), размещенные на пути эвакуации | Минимальный уровень освещенности 25 лк поверхности знаков и сигнальной разметки при помощи естественного освещения и внешней подсветки электрическими светильниками на протяжении суток |
| Несветящиеся | Знаки безопасности и сигнальная разметка внутреннего размещения при расстояниях опознания знака или сигнальной разметки до 7м. | - минимальный уровень освещенности 150 лк в течение суток; - наличие аварийного или автономного источника электроснабжения |
| С внутренней подсветкой | - знаки безопасности в условиях отсутствия или недостаточного освещения; - знаки безопасности расположенные в местах, где периодически не представляется возможным использовать освещение, например для обозначения эвакуационных выходов из зрительных, концертных залов и т.п. | Подключение знаков безопасности к аварийному или автономному источнику электроснабжения |
| Комбиниро ванные (фотолюминесцентные символы и поясняющие надписи на световозвращающем материале) | - знаки безопасности и сигнальная разметка эвакуационных систем для обеспечения самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций; - знак безопасности И.2-01 (приложение И, таблица И.2); - знаки пожарной безопасности (приложение Ж, таблица Ж.1), размещенные на пути эвакуации | Минимальный уровень освещенности 25 лк поверхности знаков и сигнальной разметки при помощи естественного освещения и внешней подсветки электрическими светильниками на протяжении суток |

Приложение Р

(рекомендуемое)

Пример структуры внешнего вида световозвращающего покрытия 2-го и 3-го типов

Тип 2

Приложение С

(справочное)

Библиография

[1]  Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1985. - 640 с.

УДК 614.8.084.4:658:382.3:006.354                              МКС                                                         Т58

Ключевые слова: сигнальные цвета, знаки безопасности, пожарная безопасность, запрещающие знаки безопасности, предупреждающие знаки безопасности, предписывающие знаки безопасности, указательные знаки безопасности, световозвращающее покрытие, сигнальная разметка, световозвращающий материал, лакокрасочные материалы, самоклеящиеся пленки, цветовые области, форма, размер.

___________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

I

Е(  .  А

0,4

Медицинский кабинет и аптечка налево вниз

Пожарная лестница вверху

0,3

Пожарный кран налево

Место сбора налево вниз

Выход направо вниз

Выход налево

Выход налево

Выход направо вниз

Кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево

Средства противопожарной защиты направо

Телефон направо вниз

Огнетушитель налево

L'

Н' =

Z'

(1)

2 мм

М 5:1

А

А

2

1

1

2

а

а

b

0,025 а min

0,025 а min

2

1

1

2

а

а

b

0,025 а min

0,025 а min

2

1

1

2

а

а

b

0,025 а min

0,025 а min

0,025 b

3

2

1

а

b

0,025 а min

а                                         б                                                 в

Рисунок 9

Д 21                            Д 22                             Д 23                            Д 24

Д 17                            Д 18                             Д 19                            Д 20

Д 13                            Д 14                             Д 15                            Д 16

Д 09                             Д 10                             Д 11                            Д 12

Д 05                             Д 06                            Д 07                            Д 08

Д 01                            Д 02                             Д 03                            Д 04

Г 21                            Г 22                             Г 23

Г 17                              Г 18                             Г 19                            Г 20

Г 13                              Г 14                            Г 15                             Г 16

Г 09                             Г 10                             Г 11                             Г 12

Г 05                              Г 06                             Г 07                            Г 08

Г 01                            Г 02                             Г 03                             Г 04

Д 25                            Д 26                             Д 27                             Д 28

Д 29

Е 01                             Е 02                             Е 03                            Е 04

Е 05                             Е 06                             Е 07                            Е 08

Е 09                             Е 10                             Е 11                            Е 12

Е 13                             Е 14                            Е 15

Ж 01                           Ж 02                           Ж 03                            Ж 04

Ж 05                           Ж 06                           Ж 07                            Ж 08

Ж 09                           Ж 10                           Ж 11                            Ж 12

И 01                             И 02                            И 03                           И 04

И 05                            И 06                            И 07                            И 08

И 09                            И 10                             И 11                           И 12

И 13                            И 14                             И 15                            И 16

И 17                            И 18                            И 19                            И 20

И 21                            И 22                             И 23                           И 24

И 25

И.2-01                         И.2-02                         И.2-03                        И.2-04

И.2-05                        И.2-06

К 01                            К 02                            К 03

Тип 3

(3)

В

В

М 5:1

6 мм

5 мм

1 мм